## Sheet1
广科南城校区建筑物防雷装置整改及检测项目清单
一、防雷整改
序号 | 建筑物名称 | 整改问题 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 南苑1.2.3.4.6.7号学生公寓、1.2.3号教学楼 | 接闪网格 | 1.名称:接闪网格;2.材质规格:镀锌圆钢Ф10；3.安装形式:明敷屋面 | 米 | 280
2 |  | 引下线制作 | 1.名称:引下线;2.材质:镀锌圆钢;3.规格:Φ12 4.凿出屋面主筋焊接与接闪带焊接，修复及防水 | 处 | 238
3 |  | 一级试验电涌保护器（SPD)总电源 | 型号：TB100-255/4P UP＜1.5KV | 套 | 7
4 | 小计
二、防雷检测
5 | 1-9号教学楼、工程1-3号楼、实验1-2号楼、行政楼、图书馆、体育馆、22-23号楼、一食堂、南苑1-11号学生公寓、博苑1-5号学生公寓、雅苑1-11单元、雅6号学生公寓 |  |  | 项 | 1
6 | 小计
7 | 含税合计