{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["南城校区","松山湖校区","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"南城校区","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"merged":[[0,1,0,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[46,0,46,6],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,47,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[55,1,55,3],[55,4,55,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"广科南城校区化粪池、隔油池清理服务外包项目清单"]
["一、化粪池清理"]
["序号","项目地点","规格大小（数量）",null,"单价（元）","合价（元）","备注"]
[null,null,"（大）/个","（小）/个"]
[1,"南苑1、2栋宿舍楼",4]
[2,"南苑3、4栋宿舍楼",2]
[4,"南苑5栋宿舍楼",1]
[5,"南苑11栋宿舍楼",2]
[6,"南苑6栋宿舍楼",2]
[7,"南苑7栋宿舍楼",2]
[8,"南苑8、9、10栋宿舍楼",4]
[15,"学术交流中心",1]
[16,"行政办公大楼",2]
[25,"博苑1号学生宿舍",4]
[26,"博苑2号学生宿舍",1]
[27,"博苑3号学生宿舍",1]
[28,"博苑4号学生宿舍",1]
[29,"博苑5号学生宿舍",2]
[30,"22号楼",1]
[31,"23号楼",1]
[33,"雅苑1号学生公寓（1、2单元）",4]
[34,"雅苑2号学生公寓（3.4.5单元）",4]
[35,"雅苑3号学生公寓（6.7.8单元）",2]
[37,"雅苑5号学生公寓（9.10.11单元）",2]
[39,"西平教师公寓",14]
[3,"南苑3、4栋宿舍楼",null,2]
[9,"8号教学楼",null,1]
[10,"9号教学楼",null,1]
[11,"工程技术中心一、二",null,1]
[12,"工程技术中心三",null,1]
[13,"一号、二号实验楼",null,1]
[14,"图书馆",null,1]
[17,"1号教学楼",null,2]
[18,"2号教学楼",null,1]
[19,"3号教学楼",null,1]
[20,"4号教学楼",null,1]
[21,"5号教学楼",null,1]
[22,"6号教学楼",null,1]
[23,"7号教学楼",null,1]
[24,"一食堂",null,1]
[32,"雅苑6号学生宿舍",null,5]
[36,"雅苑3号学生公寓（6.7.8单元）",null,1]
[38,"雅苑5号学生公寓（9.10.11单元）",null,1]
[40,"西平教师公寓",null,1]
[41,"博苑5号学生宿舍后面总排污池",null,1]
[41,"小计",57,25]
["二、隔油池清理"]
["序号","项目地点","规格大小（数量）",null,"单价（元）","合价（元）","备注"]
[null,null,"（大）/个","（小）/个"]
[42,"一饭堂",1]
[43,"二饭堂",2]
[44,"三饭堂",2]
[45,"四饭堂",1]
[46,"小计",6]
[47,"小计（单次清理含税）"]
[48,"五次清理合计（含税）"]

{"sheet":"松山湖校区","index":1,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广科松山湖校区化粪池清理服务外包清单"]
["序号","楼栋号","化粪池容积\n（㎥）","化粪池数量（个）","单价\n（元/次）","总金额（元）","备注"]
[1,"A1宿舍楼",40,2]
[2,"A1宿舍楼",75,1]
[3,"A2宿舍楼",50,1]
[4,"A2宿舍楼",75,1]
[5,"A3宿舍楼",50,1]
[6,"A3宿舍楼",25,2]
[7,"A4宿舍楼",75,2]
[8,"A5宿舍楼",75,2]
[9,"A6宿舍楼",75,2]
[10,"A7宿舍楼",75,2]
[11,"A8宿舍楼",75,2]
[12,"A9宿舍楼",75,2]
[13,"A10宿舍楼",75,2]
[14,"A11宿舍楼",75,2]
[15,"1号教学楼",50,2]
[16,"2号教学楼",50,2]
[17,"3号教学楼",50,2]
[18,"4号教学楼",50,2]
[19,"5号教学楼",50,2]
[20,"6号教学楼",50,2]
[21,"L1实验楼",100,1]
[22,"L2实验楼",100,1]
[23,"L3实验楼",100,1]
[24,"L4实验楼",100,1]
[25,"L5实验楼",100,1]
[26,"L6实验楼",100,1]
[27,"后勤楼",50,1]
[28,"一食堂",100,1]
[29,"二食堂",100,1]
[30,"28栋教师公寓",50,2]
[31,"29栋教师公寓",50,2]
[32,"30栋教师公寓",50,2]
[33,"31栋教师公寓",50,2]
[34,"小计（单次清理含税）"]
[35,"五次清理合计（含税）"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}