{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["设备","材料","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"设备","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[5,2,5,9],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1]]}
["南博集团旗下三所高校空调设备采购及安装定点服务项目报价单"]
["序号","使用单位","空调规格"]
[null,null,"大1P挂机","1.5P挂机","2P挂机","3P柜机","5P柜机","3P天花机","5P单冷天花机","合计","备注\n（品牌）"]
[1,"广东科技学院",1,1,1,1,1,1,1]
["含税单价"]
["含税总价"]
[2,"广州南洋理工职业学院",1,1612,1,1,1,1,1]
["含税单价"]
["含税总价"]
[3,"广州华南商贸职业学院",1,288,1,1,1,1,1]
["含税单价"]
["含税总价",{"$nulls":9},"注明税率"]

{"sheet":"材料","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18}
["序号","项目名称","型号及规格","单位","含税单价","备注"]
[1,"不锈钢支架","1-1.5匹","套",null,"厚度1.2mm，304不锈钢"]
[2,"不锈钢支架","2-3匹","套",null,"厚度1.5mm，304不锈钢"]
[3,"不锈钢支架","5匹","套",null,"厚度2.0mm，304不锈钢"]
[4,"铜管","1匹铜管（含保温、过机线）","米",null,"含安装费"]
[5,"铜管","1.5-2匹铜管（含保温、过机线）","米",null,"含安装费"]
[6,"铜管","3匹铜管（含保温、过机线）　","米",null,"含安装费"]
[7,"铜管","5匹铜管（含保温、国际线）　","米",null,"含安装费"]
[8,"排水管","联塑（不含保温）","米"]
[9,"排水管","联塑（含保温）","米"]
[10,"雪种追加","超5米铜管部分每米追加","米"]
[11,"PVC管槽","套铜管、过机信号线","米"]
[12,"高空作业","3楼（不含）以上","套",null,"每台设备附加费用"]
[13,"开孔","普通玻璃开孔（非钢化）","个"]
[14,"水钻开孔",null,"个"]
[15,"拆旧机","1-1.5匹",null,null,"含拆卸及清理"]
[16,"拆旧机","2-3匹",null,null,"含拆卸及清理"]
[17,"拆旧机","5匹",null,null,"含拆卸及清理"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}