## 南城
广科南城校区视频监控系统维修维护预算表
序号 | 项目 | 事项具体内容描述 | 数量 | 单位 | 单价 （元/月） | 服务期限（月） | 总价（元） | 备注
1.设备器材巡检及保养
1.1 | 前端摄像机和配线间设备巡检及保养 | 1、对高速球、电梯摄像机、室外、室内摄像机、防护罩等部件要御下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度。 | 1946 | 点 |  | 24
|  | 2、清理弱电间内部、机柜及设备灰尘。 | 1 | 项 |  | 24
|  | 3、由于前端设备箱暴漏在室外，内部容易受雨水和灰尘影响，老化速度快，要注意定期的检查和清理及更换老化设备 | 1 | 批 |  | 24
|  | 4、检测室外防水箱、立杆等设备除锈翻新 | 1 | 批 |  | 24
1.2 | 监控中心机房、分支配线间相关设备设备月度巡检保养日常巡检及保养 | 1、检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 | 1 | 批 |  | 24
2、对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。
3、对易吸尘部份定期清理一次。
4、对长时间工作的监控设备每月定期维护一次。
5、对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。
6、每月定期对监控系统和设备进行优化。
2.故障抢修和恢复服务
2.1 | 故障抢修和备件恢复服务和备件 | 故障发生维护人员1小时内到达现场，重大故障4小时内修复；普通故障12小时内修复；发生紧急事件，负责人常驻现场直到问题解决；如果技术调试和施工处理不能处理到位，涉及设备送修；维修单位提供前端和通信端接设备与器材备件。 | 1 | 项 |  | 24
3.配电线路维修维护
3.1 | 供电线路维修 | 整个校园安防弱电供电线路环节出现故障后，由维护人员去现场先检查取电点是否断开，然后检查损坏情况，根据现场情况进行修复，如取电线路开挖需要报建或其他部门协调，则通知相关人员走报建审批流程，报建完成后安排施工人员进行施工恢复。 | 1 | 项 |  | 24
4.光纤网络维修维护
4.1 | 光纤网络熔接、维修 （含材料人工）全包项 | 整个校园光纤线路通信网络和三十四各弱电分支配线间、监控点涉及光缆，主干48芯，分支24芯，末端6芯不等 | 1 | 项 |  | 24
| 含税合计（ %） | [6 empty] | 两年维保
广科松山湖校区一、二、三期视频监控系统维修维护预算表
序号 | 项目 | 事项具体内容描述 | 数量 | 单位 | 单价 （元/月） | 服务期限（月） | 总价（元） | 备注
1.设备器材巡检及保养
1.1 | 前端摄像机和配线间设备巡检及保养 | 1、对高速球、电梯摄像机、室外、室内摄像机、防护罩等部件要御下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度。 | 1893 | 点 |  | 24
|  | 2、清理弱电间内部、机柜及设备灰尘。 | 1 | 项 |  | 24
|  | 3、由于前端设备箱暴漏在室外，内部容易受雨水和灰尘影响，老化速度快，要注意定期的检查和清理及更换老化设备 | 1 | 批 |  | 24
|  | 4、检测室外防水箱、立杆等设备除锈翻新 | 1 | 批 |  | 24
1.2 | 监控中心机房、分支配线间相关设备设备月度巡检保养日常巡检及保养 | 1、检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 | 1 | 批 |  | 24
2、对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。
3、对易吸尘部份定期清理一次。
4、对长时间工作的监控设备每月定期维护一次。
5、对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。
6、每月定期对监控系统和设备进行优化。
2.故障抢修和恢复服务
2.1 | 故障抢修和备件恢复服务和备件 | 故障发生维护人员1小时内到达现场，重大故障4小时内修复；普通故障12小时内修复；发生紧急事件，负责人常驻现场直到问题解决；如果技术调试和施工处理不能处理到位，涉及设备送修；维修单位提供前端和通信端接设备与器材备件。 | 1 | 项 |  | 24
3.配电线路维修维护
3.1 | 供电线路维修 | 整个校园安防弱电供电线路环节出现故障后，由维护人员去现场先检查取电点是否断开，然后检查损坏情况，根据现场情况进行修复，如取电线路开挖需要报建或其他部门协调，则通知相关人员走报建审批流程，报建完成后安排施工人员进行施工恢复。 | 1 | 项 |  | 24
4.光纤网络维修维护
4.1 | 光纤网络熔接、维修 （含材料人工）全包项 | 整个校园光纤线路通信网络和三十四各弱电分支配线间、监控点涉及光缆，主干48芯，分支24芯，末端6芯不等 | 1 | 项 |  | 24
| 含税合计（ %） | [6 empty] | 两年维保
含税总计（ %）